## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 |  | 4896
1.1 | 电缆部分 |  | 4896
1.2 | 设备部分
1.3 | 杆塔接地部分 1个
1.4 | 环网柜接地部分 1个
1.5 | 箱变接地部分 2个
1.6 | 终端杆组装 1套
1.7 | 电杆部分
1.8 | 电缆上杆安装 1套
1.9 | 安健环部分
1.10 | 低压部分
1.11 | 拆除部分
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 22788.48
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价 | 4896
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 |  | －
5 | 税金 |  | －
6 | 总造价
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  | 4896.00

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 电缆部分 | [5 empty] | 4896
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZR-YJV22-3×300mm 2,8.7/15kV 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):10kV | m | 235
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:适用于10kV-3×300mm2 3.材质、类型:冷缩式 4.安装部位:户外 5.电压等级(kV):10kV | 个 | 1
3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:适用于10kV-3×300mm2 3.材质、类型:冷缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV | 个 | 1
4 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆前T头 2.型号:适用于10kV-3×300mm2 3.电压等级(kV):10kV | 个 | 1 |  |  | 1836
5 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.型号:ZR-YJV22-3×70mm 2,8.7/15kV 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):10kV | m | 590
6 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:适用于10kV-3×70mm2 3.材质、类型:冷缩式 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):10kV | 个 | 4
7 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆前T头 2.型号:适用于10kV-3×70mm2 3.电压等级(kV):10kV | 个 | 2 |  |  | 3060
8 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火胶泥 3.部位:盘柜下 | 处 | 6
本页小计 | [7 empty] | 4896
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
9 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电力交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV | 次 | 3
设备部分
10 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:箱式变电站 2.型号:终端型 3.容量（kV·A):630kVA 4.电压(kV):10kV | 台 | 2
11 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV.A):630kVA | 系统 | 2
12 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.型号:综合 3.电压等级(kV):1kV | 系统 | 1
13 | 030402017001 | 环网柜 | 1.名称:环网柜 2.型号:KKKKK | 台 | 1
14 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电系统调试 2.型号:负荷隔离开关 3.电压等级(kV):10kV | 系统 | 1
杆塔接地部分 1个
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装部位:户外 | m | 60
16 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*5*2000 4.土质:坚土 | 根 | 12
17 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
环网柜接地部分 1个
18 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装部位:户外 | m | 93
19 | 030409001002 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*5*2500 4.土质:坚土 | 根 | 12
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
20 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.类别:接地网 | 系统 | 1
箱变接地部分 2个
21 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 4.安装部位:户外 | m | 186
22 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠50*5*2000 4.土质:坚土 | 根 | 20
23 | 030414011003 | 接地装置 | 1.名称:接地系统调试 2.类别:接地网 | 系统 | 2
终端杆组装 1套
24 | 030410002001 | 绝缘子 | 1.名称:悬式绝缘子串 2.类型:FXBW4-10/70 3.电压等级(kV):10kV | 串 | 3
25 | 030410002002 | 横担组装 | 1.名称:横担组装 2.材质:镀锌角钢 3.规格:HD-16/75-230 4.电压等级(kV):10kV | 组 | 1
电杆部分
26 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.规格:Φ230mm×12m×125kn.m 3.土质:综合土质 4.现浇基础类型:人工挖孔桩基础 C25 | 根 | 1
电缆上杆安装 1套
27 | 030403001001 | 引下线 | 1.名称:引下线 2.材质:绝缘导线 3.型号:JKLGYJ-240 | m | 20
28 | 030403001002 | 绝缘子 | 1.名称:针式绝缘子 2.型号:FPW-20/23 | 个 | 7
29 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:Φ110 | m | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
30 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC管 3.规格:Φ25 | m | 6
31 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:避雷器 2.型号:Y5WS-17/50FT 3.电压等级(kV):10kV | 组 | 1
32 | 030414009001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器调试 2.电压等级(kV):10kV | 组 | 1
33 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:隔离开关 2.型号:GW9-10kV/630A 3.电压等级(kV):10kV | 组 | 1
34 | 030410002003 | 横担组装 | 1.名称:横担组装 2.材质:镀锌角钢 3.规格:∠63*6*1900 4.电压等级(kV):10kV | 组 | 3
35 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ16 | m | 6
36 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:绝缘导线 3.规格:JKLGYJ-50 | m | 20
安健环部分
37 | 030408008002 | 标志牌 | 1.名称:标志牌 2.材质:不锈钢 | 个 | 55
低压部分
38 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.规格:Φ190mm×10m×80kn.m 3.土质:综合土质 4.现浇基础类型:人工挖孔桩基础 C25 | 根 | 1
39 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZR-YJV-4*240 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1kV | m | 218
40 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:低压电缆终端头 2.型号:适用于4*240电缆 3.电压等级(kV):1kV | 个 | 8
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
41 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:Φ110 | m | 8
42 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:街码配线 3.规格:BLVV-120 | m | 200
拆除部分
43 | 070201209001 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 13 | 1.名称:拆除电杆 2.型号 :Φ190*12m | 根 | 9
44 | 070201209002 | 10kV以下架空配电线路单杆 混凝土杆(m以内) 13 | 1.名称:拆除电杆 2.型号:Φ150*10m | 根 | 2
45 | 070201225001 | 拉线(截面mm2以内) 70 | 1.名称:拉线拆除 2.型号:GJ-70 | 根 | 3
46 | 粤030410005001 | 铁塔拆除 | 1.名称:铁塔拆除 | 基 | 1
47 | 070201227001 | 导线截面(mm2以下) 35 | 1.名称:导线拆除 2.型号:LGJ-35 | km | 2.091
48 | 070201216001 | 10kV以下横担 铁、木横担 | 1.名称:直线杆金具拆除 | 组 | 8
49 | 070201032001 | 10kV以下绝缘子、穿墙套管、穿通板 支持绝缘子 | 1.名称:针式绝缘子拆除 | 个 | 48
50 | 070201216002 | 10kV以下横担 铁、木横担 | 1.名称:转角杆金具拆除 | 组 | 1
51 | 070201031001 | 10kV以下绝缘子、穿墙套管、穿通板 悬垂绝缘子串 | 1.名称:悬式绝缘子拆除 | 串 | 6
52 | 070201233001 | 杆上变配电设备 变压器容量(kVA以下) 630 | 1.名称:变压器拆除 2.容量:400kVA | 台 | 1
53 | 070201232001 | 杆上变配电设备 变压器容量(kVA以下) 320 | 1.名称:变压器拆除 2.容量:315kVA | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
54 | 070201234001 | 杆上变配电设备 跌落式熔断器 | 1.名称:跌落式熔断器拆除 | 组 | 2
55 | 070201235001 | 杆上变配电设备 避雷器、故障指示器 | 1.名称:避雷器拆除 2.电压等级(kV):10kV | 组 | 2
56 | 070201236001 | 杆上变配电设备 隔离开关 | 1.名称:隔离开关拆除 2.电压等级(kV):10kV | 组 | 2
57 | 070201238001 | 杆上变配电设备 配电箱 | 1.名称:配电箱拆除 | 台 | 2
58 | 070201216003 | 10kV以下横担 铁、木横担 | 1.名称:变压器台架横担拆除 | 组 | 8
59 | 070201039001 | 软母线引下线、跳线及设备连线 导线截面(mm2以下) 240 | 1.名称:变压器台架引下线拆除 | 跨 | 2
60 | 070201290001 | 街码绝缘导线 导线截面(mm2以内) 150 | 1.名称:街码配线拆除 2.型号:BLVV-120 | m单线 | 504
61 | 070101007001 | 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | 1.名称:配电房拆除 2.规格:3米x3米x3.5米 | m2 | 9
62 | 070101007002 | 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | 1.名称:配电房拆除 2.规格:3米x5米x3.5米 | m2 | 15
措施项目
63 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
64 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
65 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
66 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
67 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
68 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
69 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价
70 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
71 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
72 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
73 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
74 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
75 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
76 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
77 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
78 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
79 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
80 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计
合 计 | [7 empty] | 4896

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 18452.21
2 | SGYCWRFZF001 | 施工扬尘污染防治费 |  |  | 3229.14 |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
3 | YGSMGLF00001 | 用工实名管理费 |  | 6 | 1107.13 |  |  | 根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
6 | 031302004001 | 二次搬运
7 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
8 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
9 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
10 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*人工费*0.7 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注
同工期/定额工期）
11 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 |  |  |  | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价 | 4896.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 其他费用
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注
1
合 计

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
1 | 电缆前T头 适用于10kV-3×70mm2 | 套 | 2.04 |  | 1500 | 3060
2 | 电缆前T头 适用于10kV-3×300mm2 | 套 | 1.02 |  | 1800 | 1836
合 计 | [5 empty] | 4896

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.15
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10
合 计

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 综合工日 | 工日 | 692.5349
2 | 人工费调整 | 元 | 0.0174
3 | 镀锌圆钢 φ10～25 | kg | 8.04
4 | 镀锌扁钢 （综合） | kg | 408.59
5 | 钢垫板 1～2 | kg | 37.5
6 | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 20.1991
7 | 聚乙烯薄膜 0.05 | m2 | 0.18
8 | 尼龙绳 φ0.5～1 | kg | 0.12
9 | 聚四氟乙烯带 | kg | 3.18
10 | 三色塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.73
11 | 棉纱 | kg | 1.63
12 | 镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈 M16×85～140 | 十套 | 5.018
13 | 镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 25.374
14 | 镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 29.0904
15 | 镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 16.284
16 | 镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M14×100以内 | 十套 | 3.268
17 | 镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 1.73
18 | 镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 1.22
19 | 膨胀螺栓 M10 | 十个 | 14.602
20 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.2
21 | 铁砂布 0～2# | 张 | 21.15
22 | 低碳钢焊条 （综合） | kg | 19.1857
23 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 4.038
24 | 焊锡丝 （综合） | kg | 9.99
25 | 焊锡膏 | kg | 1.978
26 | 圆钉 50～75 | kg | 0.0732
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
27 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7～0.9 | kg | 0.1
28 | 镀锌低碳钢丝 φ2.0 | m | 7.2
29 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5～4.0 | kg | 2.4258
30 | 镀锌低碳钢丝 φ1.6 | m | 42
31 | 冲击钻头 φ12 | 个 | 0.8657
32 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 0.826
33 | 钢锯条 | 条 | 92.15
34 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0058
35 | 木桩 | 个 | 10
36 | 竹桩 | 个 | 32
37 | 防锈漆 C53-1 | kg | 2.164
38 | 沥青绝缘漆 | kg | 1.979
39 | 沥青清漆 | kg | 2.9479
40 | 酚醛磁漆 | kg | 0.08
41 | 酚醛调和漆 | kg | 2.074
42 | 铅油 | kg | 0.182
43 | 清油 | kg | 0.078
44 | 汽油 （综合） | kg | 39.1432
45 | 变压器油 | kg | 2.43
46 | 电力复合脂 | kg | 2.748
47 | 硬脂酸 | kg | 0.9955
48 | 丙酮 | kg | 18.96
49 | 氧气 | m3 | 2.392
50 | 乙炔气 | kg | 0.697
51 | 钢管 D25 | kg | 2.678
52 | 塑料软管 D16 | m | 13.125
53 | 塑料软管 D25 | m | 14.7
54 | 塑料软管 D30 | m | 1.575
55 | 镀锌钢管卡子 DN100 | 个 | 2.448
56 | 镀锌钢管卡子 DN150 | 个 | 4.488
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
57 | 固定卡子 Φ90 | 个 | 35.02
58 | 镀锌扁钢卡子 25×4 | kg | 1.352
59 | 钢线卡子 φ10～20 | 个 | 5.22
60 | 蝶式绝缘子 ED-1 | 个 | 44.52
61 | 直瓷管 φ19～25×300 | 个 | 4.12
62 | 黄腊带 20mm×10m | 卷 | 3.492
63 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 21.66
64 | 镀锡裸铜绞线 16mm2 | kg | 6.1
65 | 钢套管 （综合） | kg | 3.52
66 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 17.34
67 | 铜接线端子 DT-50mm2 | 个 | 25.4
68 | 铜接线端子 DT-95mm2 | 个 | 12.192
69 | 铜接线端子 DT-120mm2 | 个 | 18.36
70 | 铜铝接线端子 DTL-120mm2 | 个 | 16.256
71 | 铜接线端子 DT-240mm2 | 个 | 30.08
72 | 铜铝接线端子 DTL-240mm2 | 个 | 3.045
73 | 铜接线端子 DT-400mm2 | 个 | 9.18
74 | 镀锌铁拉板 50×6×650 | 块 | 10.46
75 | 镀锌电缆吊挂 3×50 | 套 | 39.53
76 | 镀锌电缆吊挂 3×100 | 套 | 33.9593
77 | 镀锌电缆卡子 3×50 | 个 | 131.57
78 | 镀锌电缆卡子 3×100 | 个 | 121.418
79 | 镀锌接地板 40×5×120 | 个 | 2.08
80 | 橡胶垫 2 | m2 | 0.8006
81 | 白布 | kg | 30.599
82 | 电 | kW·h | 1.5
83 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 68.22
84 | 电缆敷设牵引头 （综合） | 只 | 1.2307
85 | 电缆敷设滚轮 （综合） | 个 | 2.0443
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
86 | 电缆敷设转向导轮 （综合） | 个 | 0.532
87 | 其他材料费 | 元 | 497.7674
88 | 低压线 BLVV-120 | m | 200
89 | 绝缘异型铝并沟线夹 适用于120-240线 | 个 | 20
90 | 镀锌街码 4位 | 个 | 8
91 | 瓷綠 EX-4 | 个 | 32
92 | 电缆前T头 适用于10kV-3×70mm2 | 套 | 2.04
93 | 户内冷缩式电缆终端头 适用于10kV-3×300mm2 | 套 | 1.02
94 | 电缆前T头 适用于10kV-3×300mm2 | 套 | 1.02
95 | 低压电缆终端头 适用4*240电缆 | 套 | 8.16
96 | 户内冷缩式电缆终端头 适用于10kV-3×70mm2 | 套 | 4.08
97 | 户外冷缩电缆终端头 适用于10kV-3×300mm2 | 套 | 1.02
98 | XX环网柜标志牌 32cm*20cm 不锈钢 | 个 | 1
99 | “当心触电”标志牌 32cm*20cm 不锈钢 | 个 | 9
100 | 杆塔标示牌(铝板) 16cm*22cm | 个 | 1
101 | “止步，高压危险”标志牌 32cm*20cm 不锈钢 | 个 | 9
102 | “户外隔离开关”标志牌 32cm*20cm 不锈钢 | 个 | 1
103 | “禁止攀登，高压危险”标志牌 32cm*20cm 不锈钢 | 个 | 9
104 | “XX开关台架”标志牌 32cm*20cm 不锈钢 | 个 | 1
105 | 电缆牌 12cm*8cm 不锈钢 | 个 | 22
106 | XX箱变标志牌 32cm*20cm 不锈钢 | 个 | 2
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
107 | 双色接地线 95mm2 变压器容量630KVA以下 | m | 16
108 | 镀锌角钢 ∠50*5*2000 | kg | 241.28
109 | 镀锌角钢 ∠50*5*2500 | kg | 113.1
110 | PVC管 Φ25 | m | 6.18
111 | 10kV高压电缆 ZR-YJV22-3×70mm 2,8.7/15kV | m | 595.9
112 | 10kV高压电缆 ZR-YJV22-3×300mm 2,8.7/15kV | m | 237.35
113 | 低压电缆 ZR-YJV-4*240 | m | 220.18
114 | 镀锌抱箍 D260(60*6) | 个 | 1
115 | 镀锌抱箍 D230(60*6) | 个 | 1
116 | 耐张联板 NL-625 | 个 | 2
117 | M型垫铁 MD-60-260 | 块 | 2
118 | 悬式合成绝缘子 FXBW4-10/70 | 个 | 3
119 | 针式绝缘子 FPW-20/23 | 个 | 7
120 | 碗型挂板 W-7B | 套 | 3
121 | 球型挂环 QP-7 | 套 | 3
122 | 直角挂板 Z-7 | 套 | 3
123 | 平行挂板 PD-7 | 套 | 3
124 | 楔型线夹 NLD-4 | 只 | 3
125 | 并沟线夹 JB-4 | 只 | 6
126 | 绝缘导线 JKLGYJ-240 | m | 20
127 | 绝缘导线 JKLGYJ-50 | m | 20
128 | 方垫 Φ17.5 | 只 | 8
129 | 镀锌螺栓 Φ16*40 | 只 | 6
130 | 镀锌螺栓 Φ16*100 | 只 | 4
131 | 镀锌双头螺栓 MS16*280 | 只 | 4
132 | U型挂环 U-7 | 个 | 1
133 | 角钢单顶 | 个 | 0.9999
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
134 | 镀锌螺栓 Φ16*40 | 只 | 12
135 | 镀锌螺栓 Φ12*40 | 只 | 8.0001
136 | 镀锌螺栓 Φ16*80 | 只 | 2.0001
137 | 镀锌螺栓 Φ16*160 | 只 | 6
138 | 镀锌螺栓 Φ16*180 | 只 | 12
139 | 抱箍 D70(60*6) | 个 | 0.9999
140 | 抱箍 D260(60*6) | 个 | 0.9999
141 | 抱箍 D280(60*6) | 个 | 2.0001
142 | 抱箍 D300(60*6) | 个 | 0.9999
143 | 抱箍 D320(60*6) | 个 | 2.0001
144 | 抱箍 D340(60*6) | 个 | 0.9999
145 | 抱箍 D360(60*6) | 个 | 0.9999
146 | 镀锌螺栓 Φ16*50 | 只 | 9.9999
147 | 镀锌螺栓 Φ16*120 | 只 | 14.0001
148 | 镀锌螺栓 Φ16*300 | 只 | 2.0001
149 | 胶泥 | kg | 7.5
150 | 镀锌抱箍 D150 | 个 | 8
151 | 镀锌抱箍 D130 | 个 | 4
152 | 自攻丝 4*30 | 个 | 50
153 | 自攻丝 5*50 | 个 | 20
154 | 曲介子 Φ13 | 个 | 20
155 | 膨胀螺丝 Φ10*100 | 个 | 20
156 | 铝扎线 Φ3 | kg | 1
157 | 镀锌钢管 Φ110 | m | 11.33
158 | 镀锌螺栓 M16*35 | 个 | 1.0002
159 | 镀锌接地板 -40*4*170 | 个 | 1
160 | 镀锌圆钢 Φ16 | kg | 545.1
161 | 镀锌圆钢 Φ16*2500 | kg | 3.9498
162 | 镀锌接地板 -40*4*160 | 个 | 1.0002
163 | 钢筋 Φ10以内 | kg | 63.84
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：10kV双新线黎铁仔支线#3杆至#9杆及10kV上黄竹支线迁移工程——电气
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
164 | 钢筋 Φ10以外 | kg | 512.58
165 | 锥形高强度水泥杆，Φ230mm×12m×125kn.m | 根 | 1
166 | 高强度水泥杆，Φ190mm×10m×80kn.m | 根 | 1
167 | 镀锌角钢横担 HD-16/75-230 | 根 | 2
168 | 镀锌角钢斜撑 XHD-50/08 | 根 | 2
169 | 镀锌角钢横担 ∠50*5*800 | 根 | 0.9999
170 | 镀锌角钢支架 ∠40*4*350 | 根 | 2.0001
171 | 镀锌角钢横担 ∠63*6*1900 | 根 | 3
172 | 10kV避雷器 Y5WS-17/50FT | 组 | 1
173 | 隔离开关 GW9-10kV/630A | 组 | 1
174 | 环网柜 KKKKK | 台 | 1
175 | 终端型组合式箱式变电站 630kVA 变压器容量630KVA以下 | 台 | 2