## Table1
建设项目预算价汇总表
工程名称：茂名市电白区德育学校厨房(食堂)改造工程 | [19 empty] | 第 3 页 共 21 页
序号 |  |  | 单项工程名称 |  |  |  |  | 金额(元) | [5 empty] | 其中: (元)
[14 empty] | 暂估价 |  |  |  |  | 绿色施工安全防 护措施费 | [6 empty] | 规费
1 | 1 | 1 | 单项工程 | [15 empty] | 21686.46
1.1 | 1.1 | 1.1 | 建筑工程 | [15 empty] | 19436.42
1.2 | 1.2 | 1.2 | 电气 | [15 empty] | 2250.04
合计
单位工程预算汇总表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 4 页 共 21 页
序号 |  |  | 汇总内容 | [9 empty] | 金额:(元) | [9 empty] | 其中：暂估价(元)
1 | 1 | 1 | 分部分项合计
1.1 | 1.1 | 1.1 | 拆除工程
1.2 | 1.2 | 1.2 | 砌筑工程
1.3 | 1.3 | 1.3 | 墙地面装饰
1.4 | 1.4 | 1.4 | 天棚部分
1.5 | 1.5 | 1.5 | 门窗工程
1.6 | 1.6 | 1.6 | 金属钢结构
1.7 | 1.7 | 1.7 | 水沟
2 | 2 | 2 | 措施合计
2.1 | 2.1 | 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | [9 empty] | 19436.42
2.2 | 2.2 | 2.2 | 其他措施费
3 | 3 | 3 | 其他项目 | [19 empty] | －
3.1 | 3.1 | 3.1 | 暂列金额 | [9 empty] | 27827.26
3.2 | 3.2 | 3.2 | 暂估价
3.3 | 3.3 | 3.3 | 计日工
3.4 | 3.4 | 3.4 | 总承包服务费
3.5 | 3.5 | 3.5 | 预算包干费
3.6 | 3.6 | 3.6 | 工程优质费
3.7 | 3.7 | 3.7 | 概算幅度差
3.8 | 3.8 | 3.8 | 索赔费用
3.9 | 3.9 | 3.9 | 现场签证费用
3.1 | 3.1 | 3.1 | 其他费用
4 | 4 | 4 | 税前工程造价
5 | 5 | 5 | 增值税销项税额 | [19 empty] | －
6 | 6 | 6 | 总造价
7 | 7 | 7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 5 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [6 empty] | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元)
[19 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 |  |  | 砖砌体拆除 |  | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖 墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 运距(km):5 | [6 empty] | m3 |  | 21.714 | 21.714 | 21.714
2 | 011610002001 |  |  | 金属门窗拆除 |  | 1.门窗拆除(整樘) 金属 每樘 面积2.5m2以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 运距(km):5 | [6 empty] | 樘 |  | 4 | 4 | 4
3 | 011610002002 |  |  | 金属门窗拆除 |  | 1.门窗拆除(整樘) 金属 每樘 面积超过4m2 2.拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 运距(km):5 | [6 empty] | 樘 |  | 1 | 1 | 1
4 | 011607001001 |  |  | 刚性层拆除 |  | 1.拆除原有镀锌彩钢瓦 2.拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 运距(km):5 | [6 empty] | m2 |  | 134.28 | 134.28 | 134.28
5 | 011607001002 |  |  | 刚性层拆除 |  | 1.人工单项拆除 小青瓦(土瓦) 2.人工单项拆除 拆木基层 3.拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 运距(km):5 | [6 empty] | m2 |  | 197.4772 8 | 197.4772 8 | 197.4772 8
6 | 011605001001 |  |  | 平面块料拆除 |  | 1.平面块料拆除 块料面层 水 泥砂浆结合层 铲除找平层 人 工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽 车运 运距(km):5 | [6 empty] | m2 |  | 174.4704 | 174.4704 | 174.4704
7 | 011601001002 |  |  | 砖砌体拆除 |  | 1.砌体名称:开门窗洞 2.砌体材质:实心砖 3.厚度:120mm 4.废料外运:人工装自卸汽车运 5km | [6 empty] | m3 |  | 8.2944 | 8.2944 | 8.2944
8 | 011611002001 |  |  | 钢结构拆除 |  | 1.构件名称:钢柱、钢屋架 2.废料外运:人工装自卸汽车运 运距(km):5 | [6 empty] | t |  | 0.729 | 0.729 | 0.729
砌筑工程
9 | 010401003001 |  |  | 实心砖墙 |  | 1.砖品种:红砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥 砂浆M7.5 | [6 empty] | m3 |  | 10.8432 | 10.8432 | 10.8432
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 6 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [6 empty] | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元)
[19 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
10 | 010401003002 |  |  | 实心砖墙 |  | 1.砖品种:红砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥 砂浆M7.5 | [6 empty] | m3 |  | 21.8938 | 21.8938 | 21.8938
墙地面装饰
11 | 011201001001 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:1:6水泥砂浆 | [6 empty] | m2 |  | 488.7576 | 488.7576 | 488.7576
12 | 011201001002 |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:1:6水泥砂浆 | [6 empty] | m2 |  | 215.7504 | 215.7504 | 215.7504
13 | 011204003001 |  |  | 块料墙面 |  | 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色: 贴300*600mm | [6 empty] | m2 |  | 488.7576 | 488.7576 | 488.7576
14 | 011204003002 |  |  | 块料墙面 |  | 1.墙体类型:外墙面 2.面层材料品种、规格、颜色: 贴纸皮砖45*95mm | [6 empty] | m2 |  | 215.7504 | 215.7504 | 215.7504
15 | 011102003001 |  |  | 块料楼地面 |  | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色: 铺设300*300mm防滑砖 | [6 empty] | m2 |  | 132.7 | 132.7 | 132.7
天棚部分
16 | 011302001001 |  |  | 吊顶天棚 |  | 1. 吊顶形式:不上人 2.龙骨材料:U型轻钢龙骨 3.面层材料:方型铝扣板面层 6 00× 600 | [6 empty] | m2 |  | 143.7 | 143.7 | 143.7
门窗工程
17 | 010802001001 |  |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M0821、M 0921 2.门框、扇材质:铝合金平开门 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻 璃 | [6 empty] | m2 |  | 11.97 | 11.97 | 11.97
18 | 010802001002 |  |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M2025 2.门框、扇材质:铝合金推拉门 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻 璃 | [6 empty] | m2 |  | 5 | 5 | 5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 7 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [6 empty] | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元)
[19 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
19 | 010802001003 |  |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门代号及洞口尺寸:M2025 2.门框、扇材质:铝合金双扇平 开门 3.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻 璃 | [6 empty] | m2 |  | 6.72 | 6.72 | 6.72
20 | 010807001001 |  |  | 金属窗 |  | 1.框、扇材质:铝合金推拉窗 2.玻璃品种、厚度:90系列6厘 钢化无色玻璃 | [6 empty] | m2 |  | 19.95 | 19.95 | 19.95
金属钢结构
21 | 010901002002 |  |  | 型材屋面 |  | 1.型材品种、规格:镀锌彩钢瓦 1.2mm | [6 empty] | m2 |  | 294.8068 28 | 294.8068 28 | 294.8068 28
22 | 010603003001 |  |  | 钢管柱 |  | 1.钢材品种、规格:DN110钢管 | [6 empty] | t |  | 1.166 | 1.166 | 1.166
23 | 010606002001 |  |  | 钢檩条 |  | 1.钢材品种、规格:镀锌钢管 DN40*2.5nn | [6 empty] | t |  | 3.9202 | 3.9202 | 3.9202
24 | 010602003001 |  |  | 钢桁架 |  | 1.钢材品种、规格:镀锌DN40*2 .5mm、DN15*2mm、40*60mm镀 锌方管，厚度3.2m、30*50mm镀 锌方管，厚度3.2mm | [6 empty] | t |  | 0.9832 | 0.9832 | 0.9832
水沟
25 | 010401014001 |  |  | 砖地沟、明沟 |  | 1.砖品种:红砖 2.沟截面尺寸:600*500mm 3.垫层材料种类、厚度:100mm C20 4.抹灰砂浆:1:2水泥砂浆抹四 周 5.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 6.土方开挖及运输、回填 | [6 empty] | m |  | 18 | 18 | 18
26 | 010512008001 |  |  | 沟盖板、井盖 板、井圈 |  | 1.明沟铸铁盖板安装 49cm宽 | [6 empty] | m |  | 18 | 18 | 18
措施项目
27 | 粤0117010120 01 |  |  | 活动脚手架 | [8 empty] | m2 |  | 704.508 | 704.508 | 704.508
28 | 粤0117010110 01 |  |  | 里脚手架 | [8 empty] | m2 |  | 132.7 | 132.7 | 132.7
本页小计
合 计
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [7 empty] | 第 8 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 |  |  | 绿色施工安全防护 措施费 |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费
2 | WMGDZJF00001 |  |  | 文明工地增加费 |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费
3 | 011707002001 |  |  | 夜间施工增加费
4 | GGCSF0000001 |  |  | 赶工措施费 |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费
5 | QTFY00000001 |  |  | 其他费用
合 计 | [12 empty] | 15763.61
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 9 页 共 21 页
序号 |  |  | 项目名称 | [6 empty] | 金额(元) | [6 empty] | 结算金额(元) | [6 empty] | 备注
1 |  |  | 暂列金额
2 |  |  | 暂估价
2.1 |  |  | 材料暂估价
2.2 |  |  | 专业工程暂估价
3 |  |  | 计日工
4 |  |  | 总承包服务费
5 |  |  | 预算包干费
6 |  |  | 工程优质费
7 |  |  | 概算幅度差
8 |  |  | 现场签证费用
9 |  |  | 索赔费用
10 |  |  | 其他费用
合 计
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 10 页 共 21 页
序号 |  |  | 名称 | [8 empty] | 计量单位 |  |  |  | 暂定金额(元) | [8 empty] | 备注
1 |  |  | 暂列金额 | [12 empty] | 27827.26
合 计 | [24 empty] | —
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 11 页 共 21 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 | [7 empty] | 取费基数 | [5 empty] | 计算费率 (%) |  |  |  |  | 金额(元)
1 |  | 增值税销项税额 |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 | [13 empty] | 9
合 计
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：建筑工程 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 12 页 共 21 页
序号 | 名称、规格、型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 风险系数 (%) |  |  | 基准单价 (元) |  |  |  |  | 投标单价 (元) |  |  |  | 发承包人 确认单价 (元) | [5 empty] | 备注
1 | 釉面砖 600*300 |  |  |  | m2 |  | 508.3079
2 | 镀锌薄钢板波纹瓦 2000× 9 20 |  |  |  | m2 |  | 374.4046
3 | 铝合金方板 600× 600 |  |  |  | m2 |  | 148.011
4 | 红砖 240× 115× 53 |  |  |  | 千块 |  | 12.9455
5 | 中砂 |  |  |  | m3 |  | 34.1674
6 | 钢板檩条 DN40 2.5mm |  |  |  | t |  | 3.9202
7 | 防滑砖 300× 300 |  |  |  | m2 |  | 136.0175
8 | 铝合金双扇推拉窗90系列 |  |  |  | m2 |  | 19.95
9 | 瓷质锦砖 粒径45× 95 |  |  |  | m2 |  | 222.2229
10 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 |  |  |  | t |  | 10.3054
11 | 铝合金全玻单扇平开门46系 列 无上亮(有横框) |  |  |  | m2 |  | 11.97
12 | 空腹钢柱 5t以外 |  |  |  | t |  | 1.166
13 | 铸铁盖板 490× 500× 18 |  |  |  | 十块 |  | 3.708
14 | 铝合金全玻双扇平开门46系 列 无上亮 |  |  |  | m2 |  | 6.72
15 | 钢化玻璃 6 |  |  |  | m2 |  | 23.69
16 | 轻钢中龙骨 |  |  |  | m |  | 358.3016
17 | 钢化玻璃 6 |  |  |  | m2 |  | 19.95
18 | 轻钢中龙骨横撑 h19 |  |  |  | m |  | 298.6661
19 | 铝合金推拉门46系列 |  |  |  | m2 |  | 5
20 | 轻钢大龙骨 h=45 |  |  |  | m |  | 196.6535
单位工程预算汇总表
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 13 页 共 21 页
序号 |  |  | 汇总内容 | [9 empty] | 金额:(元) | [9 empty] | 其中：暂估价(元)
1 |  |  | 分部分项合计
1.1 |  |  | 排水部分
1.2 |  |  | 电气部分
2 |  |  | 措施合计
2.1 |  |  | 绿色施工安全防护措施费 | [9 empty] | 2250.04
2.2 |  |  | 其他措施费
3 |  |  | 其他项目 | [19 empty] | －
3.1 |  |  | 暂列金额 | [9 empty] | 1769.56
3.2 |  |  | 暂估价
3.3 |  |  | 计日工
3.4 |  |  | 总承包服务费
3.5 |  |  | 预算包干费
3.6 |  |  | 工程优质费
3.7 |  |  | 概算幅度差
3.8 |  |  | 索赔费用
3.9 |  |  | 现场签证费用
3.1 |  |  | 其他费用
4 |  |  | 税前工程造价
5 |  |  | 增值税销项税额 | [19 empty] | －
6 |  |  | 总造价
7 |  |  | 人工费
预算价合计=1+2+3+5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 14 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [6 empty] | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元)
[19 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
排水部分
1 | 010101003001 |  |  | 挖沟槽土方 |  | 1.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 | [6 empty] | m3 |  | 1.12
2 | 010103001001 |  |  | 回填方 |  | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 | [6 empty] | m3 |  | 1.12
3 | 031001006001 |  |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 300 4.连接形式:粘接 | [6 empty] | m |  | 7
4 | 031001006003 |  |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验 | [6 empty] | m |  | 20
5 | 031001006002 |  |  | 塑料管 |  | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R De32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、水冲洗 | [6 empty] | m |  | 54
6 | 031004004001 |  |  | 洗涤盆 |  | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下盆 3.附件名称、数量:陶瓷洗手盘 、排水附件、托架、镀铬龙头、 角型阀 | [6 empty] | 组 |  | 2
7 | 031004014001 |  |  | 地漏 |  | 1.材质:不锈钢 地漏 2.型号、规格:DN110 | [6 empty] | 个 |  | 1
8 | 011108004001 |  |  | 路面修补 |  | 1.工程部位:路面 2.材质:100mm C30 3. 内容：凿、修复 | [6 empty] | m2 |  | 2.8
电气部分
9 | 030411001001 |  |  | 配管 |  | 1.材质:PVC 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 | [6 empty] | m |  | 517.53
10 | 030411004001 |  |  | 配线 |  | 1.配线形式:照明线路 2.型号:WDZ-BYJ-3x2.5 3.材质:铜芯 | [6 empty] | m |  | 427.5
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 15 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 | [6 empty] | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额(元)
[19 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 综合合价 |  |  |  | 其中
暂估价
11 | 030411004002 |  |  | 配线 |  | 1.配线形式:动力线路 2.型号:WDZ-BYJ-3x4 3.材质:铜芯 | [6 empty] | m |  | 171
12 | 030404034001 |  |  | 照明开关 |  | 1.材质:PVC 2.规格:单联双控开关 3.安装方式:暗装 | [6 empty] | 个 |  | 10
13 | 030404035001 |  |  | 插座 |  | 1.名称:二三极插座 2.材质:PVC 3.规格:220V,16A 4.安装方式:暗装 | [6 empty] | 个 |  | 19
14 | 030404035002 |  |  | 插座 |  | 1.名称:空调插座 2.材质:PVC 3.规格:220V,30A 4.安装方式:暗装 | [6 empty] | 个 |  | 7
15 | 030411006001 |  |  | 接线盒 |  | 1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装 | [6 empty] | 个 |  | 10
16 | 030412004001 |  |  | 装饰灯 |  | 1.名称:600*600LED平板灯 2.规格:220V,60W 3.安装形式:吸顶式 | [6 empty] | 套 |  | 18
17 | 030404017001 |  |  | 弱电控制箱 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半 周长m以内) 0.5 | [6 empty] | 台 |  | 1
18 | 030413002001 |  |  | 凿(压)槽 |  | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深 (mm以内) 70× 70 | [6 empty] | m |  | 111.6
19 | 030413002002 |  |  | 沟槽修补 |  | 1.沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 7 0× 70 | [6 empty] | m |  | 111.6
措施项目
20 | 031302007001 |  |  | 高层施工增加 | [8 empty] | 项 |  | 1
21 | 031301017001 |  |  | 脚手架搭拆费 | [8 empty] | 项 |  | 1
本页小计
合 计
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [7 empty] | 第 16 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注
1 | LSSGCSF00001 |  |  | 绿色施工安全防护 措施费 |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费
2 | 031301010001 |  |  | 安装与生产同时进 行增加费用 |  |  | 分部分项人工 费
3 | 031301011001 |  |  | 在有害身体健康环 境中施工增加费 |  |  | 分部分项人工 费
4 | TSSGBWZJF001 |  |  | 在地下(暗)室、 设备及大口径管道 内等特殊施工部位 进行施工增加费
5 | 粤0313020080 01 |  |  | 赶工措施费 |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费
6 | 031302002001 |  |  | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 |  |  | 交通干扰工程施工 增加费
8 | 粤0313020090 01 |  |  | 文明工地增加费 |  |  | 分部分项人工 费+分部分项机 具费
9 | DXGXJCJXF001 |  |  | 地下管线交叉降效 费
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [7 empty] | 第 17 页 共 21 页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  |  |  |  | 调整 费率(%) |  |  |  | 调整后 金额(元) |  |  |  |  | 备注
10 | QTFY00000001 |  |  | 其他费用
合 计
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 18 页 共 21 页
序号 |  |  | 项目名称 | [6 empty] | 金额(元) | [6 empty] | 结算金额(元) | [6 empty] | 备注
1 |  |  | 暂列金额
2 |  |  | 暂估价
2.1 |  |  | 材料暂估价
2.2 |  |  | 专业工程暂估价
3 |  |  | 计日工
4 |  |  | 总承包服务费
5 |  |  | 预算包干费
6 |  |  | 工程优质费
7 |  |  | 概算幅度差
8 |  |  | 现场签证费用
9 |  |  | 索赔费用
10 |  |  | 其他费用
合 计
暂列金额明细表
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 19 页 共 21 页
序号 |  |  | 名称 | [8 empty] | 计量单位 |  |  |  | 暂定金额(元) | [8 empty] | 备注
1 |  |  | 暂列金额 | [12 empty] | 1769.56
合 计
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 20 页 共 21 页
序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 | [7 empty] | 取费基数 | [5 empty] | 计算费率 (%) |  |  |  |  | 金额(元)
1 |  | 增值税销项税额 |  |  |  | 分部分项合计+措施合计+其他项 目 | [13 empty] | 9
合 计
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气 | [12 empty] | 标段： | [6 empty] | 第 21 页 共 21 页
序号 | 名称、规格、型号 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 风险系数 (%) |  |  | 基准单价 (元) |  |  |  |  | 投标单价 (元) |  |  |  | 发承包人 确认单价 (元) | [5 empty] | 备注
1 | BV铜芯单层塑料电线 2.5 mm2 |  |  |  | m |  | 470.25
2 | LED方形灯 600*600 |  |  |  | 套 |  | 18.18
3 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半 周长0.5m以内 |  |  |  | 台 |  | 1
4 | PVC难燃电线管 Ф20 |  |  |  | m |  | 548.5818
5 | 砂轮片 综合 |  |  |  | 片 |  | 23.436
6 | 一位双控大跷板开关 10A25 0V |  |  |  | 个 |  | 10.2
7 | 电力复合脂 |  |  |  | kg |  | 0.41
8 | 中砂 |  |  |  | m3 |  | 0.7812
9 | 锡基钎料 |  |  |  | kg |  | 0.8892
10 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 3 2.5 |  |  |  | t |  | 0.2249
11 | 汽油 综合 |  |  |  | kg |  | 3.1635
12 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  |  |  | 个 |  | 18.27
13 | 其他材料费 |  |  |  | 元 |  | 30.3018
14 | 裸铜线 6mm2 |  |  |  | kg |  | 0.17
15 | 棉纱 |  |  |  | kg |  | 1.368
16 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5× 15~ 50 |  |  |  | 十套 |  | 2.08
17 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 |  |  |  | kg |  | 3.9436
18 | 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm |  |  |  | 卷 |  | 3.2135
19 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV- 2.5mm2 |  |  |  | m |  | 9.855
20 | 钳接管 QL-25 |  |  |  | 个 |  | 4.9165