## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 04 | 医疗设备名称 | 血液透析专用床
医疗设备需求 | 一、技术要求 1.床体静载重≥250kg；高低动态载重≥170kg。 2.背部升降调节角度范围：0°～75°±5°。 3.床尾外侧设有病人信息卡插槽。 4.配置床边护栏，护栏开合顺畅、安全可靠，便于维护。 5.配备带刹车脚轮，满足耐磨、低噪、耐腐蚀、易清洗要求。 6.手摇传动机构设有极限保护，操作省力、运行无噪音。 7.手摇柄为伸缩隐藏式设计，收纳后与床尾板齐平，避免磕碰。 8.床体设有 4 处输液架插孔，两侧配有引流挂钩。 9.床头、床尾板可快速拆卸，满足临床 CPR 急救使用需求。 10.床体金属部件进行防腐处理，有效防止锈蚀。 二、其他要求：​ 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。