## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 12 | 医疗设备名称 | 医用冷藏冰箱
医疗设备需求 | 一、技术要求 1.额定电压 AC220V，搭载微电脑温度控制器，可同时显示箱内温度、湿度； 2.具备断电报警功能，防范温控异常带来的储存风险； 3.箱门采用双层保温玻璃结构，箱体内部配有照明设施，便于直观观察内部样品； 4.采用强制空气循环系统，保障箱内温度分布均匀； 5.设置安全门锁，避免非授权人员随意开启设备； 6.箱内搁架位置可调，可灵活摆放不同规格存放物； 7.设备配置万向移动脚轮，并带有锁止装置，方便转运与固定； 8.箱体采用整体发泡保温结构，保温隔热性能优良。 二、其他要求 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。