## Sheet1
调研表
本次拟购医疗设备编号 |  | 13 | 医疗设备名称 | 空气消毒机
医疗设备需求 | 一、技术要求 1.人机共存:动态消毒机,可在有人的环境下使用，不生成二次污染； 2. LED数码显示屏,显示更直观,整机工作寿命显示,方便了解机器使用情况；可任意设置开关机时间； 3. 按键式触摸面板，一键式遥控器远程操控； 4. 提供手动、自动、程控定时工作模式供用户自由选择；6组程控定时模式,用户可设定六组0~24小时自由选择消毒时间段,满足不同需求及消毒,自动开机,消毒完成后自动关闭； 5.风速高、中、低档可调； 6.主机壳体选用全金属材质经现代防潮工艺制成,完全阻燃； 7.核心部件等离子体； 8. 使用面积：100m³；输入功率:≤200W；工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz； 9. 循环风量:≥1000m³/h；噪声:≤55dB（A）； 10.工作环境中臭氧残留量:≤0.1mg/m³； 11.消毒效果:设备持续工作60分钟,可使100m³房间对空气中自然菌平均的消亡率≥90%；设备持续工作60分钟,空气中白葡萄菌杀灭率≥99.9%；消毒后空气中平均菌数≤200cfu/m³。 二、其他要求：​ 售后服务：提供至少 3 年质保期。​
拟供设备名称 |  | 规格型号 |  | 产地
拟供设备价格（价格要求和市场调研响应文件的价格对应）
生产厂家 |  | 联系人 |  | 联系电话
代理（销售）公司 |  | 联系人 |  | 联系电话
生产厂家提供：生产许可证、经营许可证、营业执照、医疗器械注册证或备案证（提供扫描件并盖章）。
代理（销售）公司提供：经营许可证、营业执照、产品授权书及生产厂家需提供的资料（提供扫描件并盖章）。
拟供设备相关资料：产品彩页、说明书、技术参数、配置清单、销售业绩清单等（提供扫描件并盖章）。
备注： 1.技术参数中所列出的参数、重量、尺寸等（如有），仅为满足设备使用科室需求以及进行市场调查论证之用，并不具有限制性。 2.厂家或代理商需按要求填报本表，表中所需资料请在市场调研响应文件中一并提供，并通过电子邮件发送至邮箱（3123065042@qq.com）。若因内容表述不明确或资料提供不全而影响拟购医疗设备的调研报备工作，责任将由填报方自行承担。